ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH  -  TABELA 1

| nR SŁUPA | RODZAJ SŁUPA | ŻN 10/200 | e10,5/4,3 | e10,5/5,6 | e10,5/12 | Belka ustojowa B80 | Płyta stopowa | Płyta ustojowa u-130 | Płyta ustojowa u-85 | Ilość.rodzaj i przektój przewodów linii nn | Rozpiętość przęsła (w m) | Przyłącze izolowane [szt] | Długość przyłącza [m] | Przyłącze izolowane [szt] | Długość przyłącza [m] | Kabel YAKY4x25 [szt] | Mufa ZMR2 [szt] | Rura BE50 [szt] | Hak wieszakowy | Hak wieszakowy | Hak wieszakowy | Hak wieszakowy | Hak wieszakowy | Hak płytowy- słup | Hak płytowy- budynek | Osłonka końca przewodu | Osłonka końca przewodu | Uchwyt odciągowy | Uchwyt odciągowy | Uchwyt odciągowy | Uchwyt przelotowy | Uchwyt narożny | Zacisk odgałęźny | Zacisk odgałęźny | Zacisk odgałęźny | Ogranicznik przepięć | Jarzmo do mocowanie wysięgnika na wierzchołku słupa ŻN10 | Element do mocowanie wysięgnika na wierzchołku słupa typu E | Gniazdo | Wysięgnik | Oprawa OUeS70 | Przewód YKY3x2,5 [m] | Pręt uziemiający fi12mm dł 8m+wg potrzeb [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ul. Bardowskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASXSn 4x70+25 |  | ASXSn 2x25 |  | ASXSn 4x25 |  |  |  | L=2,5m | SOT 21 | SOT 21.1 | SOT 21.2 | SOT 21.16 | SOT 39 | SOT 29 | SOT 28.2 | PK 99.025 | PK 99.095 | SO 34.95 | SO 80.225 | SO 80 | SO140 | SO136 | SL11.118 | SL 9.21 | SL 16.24 | IZO0,66/5 |  |  | SV19.25 | N-nowy S-istniejący | N-nowy S-istniejący | +wg potrzeb |  |
| 15 | K4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
| 14 | N3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | N3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 10 | 1 | 31 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 14 |  | 4 | 3 |  |  | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | P | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1S | 1S | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RPK4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 17 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 4 | 1 |  | 15 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 85 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 34 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 25 | 1 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 2 | 1 |  | 18 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1S | 1S | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 17 | 1 | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 14 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1N | 1N | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | O |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 30 |  |  | 8 |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | 3 | 53 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 6 | 1 |  | 30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RPK4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 14 | 2 | 22 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 27 |  | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 66 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 34 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 3 | 51 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |  |  | 30 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 | 10 | 4 |  |  | 7 | 80 | 24 | 383 | 2 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 21 | 24 | 2 | 8 | 8 | 14 | 48 | 8 | 2 | 261 |  | 8 | 26 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 52 | 6 |