ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU       tabela 2

| nR SŁUPA | RODZAJ SŁUPA | ILOŚĆ ŻERDZI |  | USTOJE |  |  |  | Ilość. przewodów linii nn | Rozpiętość przęsła (w m) | Przyłącze nieizolowane | Długość przyłącza [m] | Przyłącze nieizolowane | Długość przyłącza [m] | Przyłącze izolowane | Długość przyłącza [m] | Przyłącze izolowane | Długość przyłącza [m] | Kabel YAKY4x25 | Klin wierzchołkowy | Poprzecznik | Trzon hakowy | Zacisk prądowy | Zacisk pętlicowy | Izolator S80 | IzolatorN80 | Gniazdo bnu | Wysięgnik | Oprawa OUeS70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ŻN 10/200 | ePV10,5/12 | ub2 | u1 | Płyta stopowa | M16X400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ul. Bardowskiego- ul Asnyka |  |  |  |  |  |  |  | 4 x Al 50mm+25 |  | 2xAL25 |  | 4xAL25 |  | 2x25 |  | 4x25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K |  |  |  |  |  |  | 5 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 |  |  |
| 9 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 7 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| ## Ul. Bardowskiego – ul. Pola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| ## Ul. Bardowskiego – ul Bardowskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 18 | 25 | 10 | 9 | 2 |  |  |