ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU        tabela 1

| nR SŁUPA | RODZAJ SŁUPA | ILOŚĆ ŻERDZI |  | USTOJE |  |  |  | Ilość. przewodów linii nn | Rozpiętość przęsła [m] | Przyłącze nieizolowane | Długość przyłącza [m] | Przyłącze nieizolowane | Długość przyłącza [m] | Przyłącze izolowane | Długość przyłącza [m] | Przyłącze izolowane | Długość przyłącza [m] | Kabel YAKY4x25 | Klin wierzchołkowy [szt] | Poprzecznik [szt] | Trzon hakowy [szt] | Zacisk prądowy [szt] | Zacisk pętlicowy [szt] | Izolator S80 [szt] | IzolatorN80 [szt] | Gniazdo bnu [szt] | Wysięgnik [szt] | Oprawa OUeS70 [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ŻN 10/200 | ePV10,5/12 | ub2 | u1 | Płyta stopowa | M16X400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ul. Bardowskiego |  |  |  |  |  |  |  | 4 x Al 50mm+25 |  | 2xAL25 |  | 4xAL25 |  | 2x25 |  | 4x25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 2 |  |  |  |  |  | 5 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 2 | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1 |
| 13 | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 6 | 4 |  | 9 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | O | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 1 |  | 8 | 8 | 12 | 8 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KP | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 16 |  | 1 |  | 5 | 6 |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 |  |  | 3 | 67 |  |  |  | 12 | 18 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 6 |  | 8 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | O | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  |  | 2 | 33 |  | 1 | 2 | 20 | 24 | 24 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11 | 2 | 31 |  |  | 1 | 16 |  |  |  | 15 | 10 | 10 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 18 |  |  |  |  | 2 | 25 | 2 |  |  | 15 | 10 | 2 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 53 |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 18 | 18 | 14 |  | 18 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11 |  |  |  |  | 3 | 47 |  |  |  | 7 | 17 | 7 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 77 | 8 | 122 | 1 | 12 | 16 | 255 | 3 | 4 | 2 | 127 | 133 | 88 | 47 | 114 | 12 | 12 | 12 |