ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH  -  TABELA 3

| nR SŁUPA | RODZAJ SŁUPA | ŻN 10/200 | e10,5/4,3 | e10,5/5,6 | e10,5/12 | Belka ustojowa B80 | Płyta stopowa | Płyta ustojowa u-130 | Płyta ustojowa u-85 | Ilość.rodzaj i przektój przewodów linii nn | Rozpiętość przęsła (w m) | Kabel YAKY4x25 [szt] | Mufa ZMR2 [szt] | Rura BE50 [szt] | Trzon hakowy TSh | Izolator S80 | Zacisk pętlicowy | Hak wieszakowy | Osłonka końca przewodu | Osłonka końca przewodu | Uchwyt odciągowy | Zacisk odgałęźny | Zacisk odgałęźny | Zacisk odgałęźny | Ogranicznik przepięć | Element do mocowanie wysięgnika na wierzchołku słupa typu E | Gniazdo | Wysięgnik | Oprawa OUeS70 | Przewód YKY3x2,5 [m] | Pręt uziemiający fi12mm dł 8m+wg potrzeb [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ul. Działkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASXSn 4x70+25 |  |  |  | L=2,5m |  |  |  |  | PK 99.025 | PK 99.095 | SO 34.95 | SL11.118 | SL 9.21 | SL 16.24 | IZO0,66/5 |  | SV19.25 | N-nowy S-istniejący | N-nowy S-istniejący | +wg potrzeb |  |
| Bez nr | K4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 5 | 40 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 8 | 3 | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
| Bez nr | K4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |