ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU  tabela 3

| nR SŁUPA | RODZAJ SŁUPA | ILOŚĆ ŻERDZI |  | USTOJE |  |  |  | Ilość. przewodów linii nn | Rozpiętość przęsła (w m) | Przyłącze nieizolowane | Długość przyłącza [m] | Przyłącze nieizolowane | Długość przyłącza [m] | Przyłącze izolowane | Długość przyłącza [m] | Przyłącze izolowane | Długość przyłącza [m] | Kabel YAKY4x25 | Klin wierzchołkowy | Poprzecznik | Trzon hakowy | Zacisk prądowy | Zacisk pętlicowy | Izolator S80 | IzolatorN80 | Gniazdo bnu | Wysięgnik | Oprawa OUeS70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ŻN 10/200 | ePV10,5/12 | ub2 | u1 | Płyta stopowa | M16X400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Ul. Szarych Szeregów |  |  |  |  |  |  |  | 4 x Al 50mm+25 |  | 2xAL25 |  | 4xAL25 |  | 2x25 |  | 4x25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 2 |  |  |  |  |  | 5 | 31 | 2 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 | 9 | 6 |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BP | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 5 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1 |
| Ul. Szarych Szeregów – ul Promienistych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 8 | 6 |  | 8 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Szarych Szeregów - Działkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KR | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 5 | 8 |  | 5 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 45 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 14 | 6 | 3 | 6 | 30 | 58 | 34 | 25 | 23 | 8 | 8 | 8 |