ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH  -  TABELA 2

| nR SŁUPA | RODZAJ SŁUPA | ŻN 10/200 | e10,5/4,3 | e10,5/5,6 | e10,5/12 | Belka ustojowa B80 | Płyta stopowa | Płyta ustojowa u-130 | Płyta ustojowa u-85 | Ilość.rodzaj i przektój przewodów linii nn | Rozpiętość przęsła (w m) | Przyłącze izolowane [szt] | Długość przyłącza [m] | Przyłącze izolowane [szt] | Długość przyłącza [m] | Kabel YAKY4x25 [szt] | Mufa ZMR2 [szt] | Rura BE50 [szt] | Hak wieszakowy | Hak wieszakowy | Hak wieszakowy | Hak wieszakowy | Hak wieszakowy | Hak płytowy- słup | Hak płytowy- budynek | Osłonka końca przewodu | Osłonka końca przewodu | Uchwyt odciągowy | Uchwyt odciągowy | Uchwyt odciągowy | Uchwyt przelotowy | Uchwyt narożny | Zacisk odgałęźny | Zacisk odgałęźny | Zacisk odgałęźny | Ogranicznik przepięć | Jarzmo do mocowanie wysięgnika na wierzchołku słupa ŻN10 | Element do mocowanie wysięgnika na wierzchołku słupa typu E | Gniazdo | Wysięgnik | Oprawa OUeS70 | Przewód YKY3x2,5 [m] | Pręt uziemiający fi12mm dł 8m+wg potrzeb [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ul. Bardowskiego – Asnyka T1- tablica 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASXSn 4x70+25 |  | ASXSn 2x25 |  | ASXSn 4x25 |  |  |  | L=2,5m | SOT 21 | SOT 21.1 | SOT 21.2 | SOT 21.16 | SOT 39 | SOT 29 | SOT 28.2 | PK 99.025 | PK 99.095 | SO 34.95 | SO 80.225 | SO 80 | SO140 | SO136 | SL11.118 | SL 9.21 | SL 16.24 | IZO0,66/5 |  |  | SV19.25 | N-nowy S-istniejący | N-nowy S-istniejący | +wg potrzeb |  |
| 9 | RPK4 |  |  |  | T1 |  | T1 | T1 |  | 5 | 34 |  |  | T1 | T1 |  |  |  |  |  | T1 |  | T1 |  | T1 |  |  | T1 |  | T1 | T1 |  | T1 |  |  | T1 |  | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
| 10 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ul. Bardowskiego - Pola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | O |  |  |  | T1 |  | T1 | T1 |  |  |  |  |  | T1 | T1 |  |  |  |  |  |  |  | T1 | T1 | T1 |  |  | T1 |  | T1 |  |  | T1 |  |  | T1 |  | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x5 | 2x6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ul. Szarych Szeregów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 10 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 3 | 1 |  | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 8 |  | 8 | 3 | 1 |  | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PN |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1N | 1N | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 14 |  | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1S | 1S | 4 | 1 |
| Ul. Szarych Szeregów - Promienistych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PN |  |  | jw |  |  | jw |  | jw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jw |  |  | jw |  |  |  |  | jw |  |  | jw |  | jw |  |  |  |  | jw | jw | jw | jw | jw | jw |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez nr | BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 222 | 4 | 55 | 5 | 27 | 4 |  | 4 | 6 | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |  | 55 | 15 | 16 | 18 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 |