Muzeum Miasta Zgierza

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZABYTKU

Główna klatka schodowa w budynku Muzeum Miasta Zgierza

Sporządził: Maciej Rubacha, adiunkt Fotografie: Maciej Rubacha, adiunkt

Zatwierdził: Robert Starzyński, dyrektor Muzeum Miasta Zgierza

2017-01-10

Zespół fotografii wraz z opisem dokumentujący stan zachowania zabytkowych drewnianych schodów w głównej klatce schodowej mieszczącej się w budynku Muzeum Miasta Zgierza, tzw. "Domu Pod Lwami", znajdującym się w Zgierzu przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21. Fotografie przedstawiają stan obecny zabytku.

Fot. 1: Budynek Muzeum Miasta Zgierza – widok ogólny od frontu.

Obecna siedziba Muzeum Miasta Zgierza to tzw. „Dom Pod Lwami”, wybudowany w 1828 r. Jest on murowany, jednopiętrowy z ryzalitem na osi. Ryzalit zwieńczony jest attyką ozdobioną sztukateriami i postaciami lwów. Na parterze, podzielonym biegnącą na przestrzał sienią, znajdowały się cztery izby. W początkach XIX w. przynajmniej część z nich służyła jako miejsce produkcji. Na piętrze znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. Do dziś zachowało się oryginalne belkowanie. Dom jest podpiwniczony z częściowo zachowanym starym sklepieniem. Nad piętrem znajduje się duży strych.

W sieni znajduje się główna klatka schodowa. W górę, na piętro, prowadzą drewniane schody osadzone na murowanej podbudowie – są one tematem niniejszej dokumentacji. Bezpośrednio pod nimi znajduje się murowana część klatki schodowej prowadząca do piwnicy.

Ślady po wyrwanych wkrętach, fot. 10.

Wytarcie stopni, na które naklejono wykładzinę dywanową fot 12.

Uszkodzenia przy łączeniu poręczy i słupka, fot 9.

Łączenie barierki po wyłamaniu, szczegóły na fot. 5, 6 i 7.

Ubytki w "policzkach".

Wytarta poręcz.

Fot. 2: Widok ogólny schodów z dołu.

Na zdjęciu widoczne są spękania, ubytki i wytarcia oraz zniszczenia powłok malarskich. Wytarte stopnie zostały przykryte wykładziną doklejoną do ich wierzchu całą powierzchnią na klej.

Fot. 3: Widok ogólny z góry.

Wytarte brzegi zwieńczeń kolumn.

Szczegóły łączeń poręczy ze słupkiem fot. 11.

Fot. 4: Widok zwieńczenia schodów na górze klatki schodowej.

Wytarte słupki wieńczące górną cześć schodów i zniszczenia kwadratowych zwieńczeń na kolumnach.

Wkręty.

Szczelina w miejscu łączenia.

Fot. 5: Łączenie złamanej barierki.

Widoczne wkręty łączące dwie części barierki. Prawdopodobnie górna część zastąpiła połamany wcześniej fragment.

Fot. 6: Łączenie barierki.

Widoczne metalowe okucie i wkręty łączące dwie części zniszczonej barierki.

Wpust.

Fot. 7: Wpust w barierce.

Łączenie tralek na wysokości złamania barierki.

Wpust wykonany w celu połączenia barierki. Widoczny również stan górnej powierzchni barierki.

Fot. 8: Sposób połączenia oryginalnych i wymienionych tralek na wysokości łączenia poręczy.

Otwór po wkręcie.

Wkręt.

Łączenie z poręczą.

Pękniecie.

Fot. 9: Zdobienie lewego słupka dolnego, strona wewnętrzna.

Ozdobny ślimak na zwieńczeniu słupka jest spękany i poszczerbiony, rysunek snycerki jest zatarty. Widoczne efekty tymczasowych napraw mocowania poręczy do słupka.

Słupek zniszczony przez wyrwane wkręty.

Fot. 10: Stan zachowania prawego dolnego słupka.

Gwoździe.

Wkręty.

Pęknięcie barierki.

Fot. 11 : Niszczone mocowanie poręczy do górnych słupków.

Miejsce połączenia słupków z poręczami przy górnej ich części jest zniszczone przez nieprofesjonalne tymczasowe naprawy, jakich wymagały poręcze dla zachowania bezpieczeństwa. Liczne ubytki po wkrętach i gwoździach oraz pęknięcia można zaobserwować na górnej powierzchni poręczy.

Powłoka malarska odchodząca  od stopnia razem z klejem do wykładzin.

Pozostałości kleju na stopniu.

Fot. 12: Stan stopni pod wykładziną – zdjęcie poglądowe.